|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **19249\_8** | **manual count:** | **computer count:** |
| total nuclei: | 600 | 1041 |
| total GFP+: | 332 | 377 |
| % GFP of total nuclei: | **0.55** | **0.36** |
| DM GFP+: | 151 | 175 |
| VL GFP+: | 31 | 37 |
| total TDT+: | 31 | 45 |
| DM TDT+: | 17 | 19 |
| VL TDT+: | 6 | 10 |
| % TDT of GFP total: | **0.09** | **0.12** |
| % TDT of GFP DM: | **0.11** | **0.11** |
| % TDT of GFP VL: | **0.19** | **0.27** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **19485\_4** | **manual count:** | **computer count:** |
| total nuclei: | 914 | 542 |
| total GFP+: | 438 | 288 |
| % GFP of total nuclei: | **0.48** | **0.53** |
| DM GFP+: | 171 | 105 |
| VL GFP+: | 52 | 19 |
| total TDT+: | 62 | 62 |
| DM TDT+: | 23 | 19 |
| VL TDT+: | 5 | 10 |
| % TDT of GFP total: | **0.14** | **0.22** |
| % TDT of GFP DM: | **0.13** | **0.18** |
| % TDT of GFP VL: | **0.10** | **0.53** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **70342\_2** | **manual count:** | **computer count:** |
| total nuclei: | 1974 | 2450 |
| total GFP+: | 244 | 249 |
| % GFP of total nuclei: | **0.12** | **0.10** |
| DM GFP+: | 115 | 101 |
| VL GFP+: | 60 | 47 |
| total TDT+: | 45 | 80 |
| DM TDT+: | 10 | 20 |
| VL TDT+: | 16 | 23 |
| % TDT of GFP total: | **0.18** | **0.32** |
| % TDT of GFP DM: | **0.09** | **0.20** |
| % TDT of GFP VL: | **0.27** | **0.49** |